Zarząd Powiatu

Stalowowolskiego

IMP.272.1.27.2020	Stalowa Wola, 06.11.2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”.

Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do w/w zapytania ofertowego wypłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Bardzo proszę udostępniać informacje odnośnie ilości gniazd RJ45 dla jednego Punktu logicznego dla Państwa oferty IMP.272.1.27.2020 Stalowa Wola, 05.11.2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza PEL zawierające do 4 gniazd zasilających + 4 gniazda RJ45, czyli dopuszczalne ilości gniazd w PEL to 1+1, 2+2, 3+3, 4+4 w zależności od całkowitej ilości gniazd w pomieszczeniu. Należy zachować zasadę oddzielnych PEL dla segmentów "S" oraz "C"

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski