Załącznik nr 2 – UPS (Część 1)

- Minimalne wymagania:

- Obudowa:   Rack 19", do montażu w szafie, wysokość 1U lub 2U.

- Głębokość urządzenia:   Maksymalnie 35cm

- Podtrzymanie urządzeń:   UPS musi zapewnić niezakłócone podtrzymanie pracy do dwóch switchy z funkcją PoE,

- Technologia:  Line-interactive,

- Zimny start: TAK

- Moc podtrzymywana:   min. 500 VA, min. 350 W . Moc wyjściowa PoE dla jednej szafki w zakresie 15–60W (łączna moc urządzeń zasilanych przez switch/switche w szafce)

- Czas podtrzymania:   Co najmniej 8 minut przy obciążeniu 50%

- Wyjście:   Co najmniej łącznie 3 gniazda z podtrzymaniem; 230 V EU lub IEC 320 C13

- Sygnalizacja stanu pracy:   LED lub LCD pokazujące status pracy i poziom naładowania akumulatora.

- Akumulatory:   Wbudowane, z możliwością wymiany przez użytkownika.

- Certyfikaty:   CE, zgodny z normami bezpieczeństwa.

- Gwarancja:   Minimum 24 miesiące.